水力開発促進調査（売電目的） 地点調書

(事業者名)　　　　　　　　　　       (所属・氏名）  　　　　　　　　　　　　　　　(TEL)　　　　　　　　　　　(FAX)

(E-MAIL)　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　                 平成　　年　　月

| 地 点 名 |  |  | 発 電 計 画 | 希望調査内容 注５） | 既調査内容 (調査精度) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 発電方式 型 式 | Ｐ (最大出力) (ｋＷ) | Ｑ (最大使用水量) (m３/s) | Ｈ (有効落差) （m) | 取水位 放水位 | ＣＡ (流域面積) (km２) | 建設単価 (円/kWh) |  |  |
| 発電計画の詳細 | 開発スケジュール、地域指定等 |
| 発電計画の概要 |  | 開発スケジュール |  |
| 設備概要 | 取水堰 | 高 さ： ｍ、堤頂長： ｍ ※既設構造物を利用する場合はその概要を記載して下さい。 | 計 画 地 点 の 地 域 指 定 等 | 自然公園等の指定 | 該当する ・ 該当しない | ※該当する場合、区域を地形図に示したものを添付して下さい。 |
|  | 導水路 | 形 式： 延 長： ｍ |  |  |  |  |
|  | 水槽 | 形 式： |  | 地滑り指定 | 該当する ・ 該当しない | ※該当する場合、区域を地形図に示したものを添付して下さい。 |
|  | 水圧管路 | 形 式： 延 長： ｍ |  |  |  |  |
|  | 放水路 | 形 式： 延 長： ｍ |  | 砂防指定 | 該当する ・ 該当しない | ※該当する場合、区域を地形図に示したものを添付して下さい。 |
|  | その他 | 取水口への進入道路の有無（ ） 発電所への進入道路の有無（ ） |  |  |  |  |
| 所在地 |  |  | 漁業権 | あ る ・ な い | ※該当する場合、区域を地形図に示したものを添付して下さい。 |
| 総工事費 | （千円） | ※算定資料を添付して下さい。 |  | 既得水利権 | あ る ・ な い |  |
| 年間発電電力量 | （kWh） | ※算定資料を添付して下さい。 | 図 面 | 地形図 | あ る ・ な い | 縮尺Ｓ＝１／ |
| 流量資料 注３） |  | 期間：平成 年～平成 年 ※流況曲線図・位置図を添付して下さい。 |  | 既設構造物の図面 | あ る ・ な い | 既設設備を利用する場合 |
| 水利権等 注４） | 許可水利権 ・ 慣行水利権 ・ 新規取得 | その他特記事項 (水力開発上障害と思わ れる事項、懸念事項 等をご記入下さい) |  |

注１）1/50,000地形図（国土地理院）に計画ルート及び諸元（Ｐ･Ｑ･Ｈ）を、また既設発電所がある場合についてもルート及び諸元を記載して下さい。

２）調査を希望される取水地点や発電所地点等の分かる図面、写真、パンフレット等がございましたら添付してください。

３）発電計画に使用する流量資料について、その具体的な内容（①既設測水所の場合:測水所名、観測期間、流量資料、測水所所有者等、②流量調査の場合:測水箇所、観測期間、測水方法、測水実施者等）を記載すると共に、測水位置の分かる図面（1/50,000等）を添付してください。

４）上水道、工業用水道及び、農業用水路等の設備を利用する場合は、発電計画のＱ（最大使用水量）の決定根拠となる水利使用規則もしくは、慣行水利権届出資料を添付して下さい。

５）『発電計画概略設計』以外に測量や地質等の『関連調査』を希望される場合には、その内容を具体的に記載して下さい。

水力開発促進調査（売電目的） 地点調書<記入例>

(事業者名)　○○○○株式会社　       (所属・氏名）  ○○部○○課　○○　○○　　　(TEL)　000-000-0000　　　　(FAX) 　 000-000-0000

(E-MAIL)　aaa-aaa@aaa.aa.JP　　　　　　　　　　　                 平成　　年　　月

| 地 点 名 |  |  | 発 電 計 画 | 希望調査内容 注５） | 既調査内容 (調査精度) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 発電方式 型 式 | Ｐ (最大出力) (ｋＷ) | Ｑ (最大使用水量) (m３/s) | Ｈ (有効落差) （m) | 取水位 放水位 | ＣＡ (流域面積) (km２) | 建設単価 (円/kWh) |  |  |
|  |  |  | 流込式 水路式 | 1,900 | 0.60 | 384.4 | 529.00 109.60 | 8.4 | 206 | ①発電計画概略設計 【以降の調査項目は関連調査】 ②航測図作成（1/5,000） 1.0km×4.0km＝4.0km2 ③地形図等作成（1/500） 平面図（発電所地点） ：20,000m2 縦断測量（取水地点） ：400m 横断測量 ：50m/測線×6本 | ④地表地質踏査 1.0km×4.0km＝4.0km2 ⑤ボーリング 取水地点：10m×1本 水 槽：10m×1本 水圧管路：20m×3本 発電所 ：30m×1本 | ・○年度 自社 流量調査（1年間） 現地調査 図上検討(1/25,000) ・○年度 ○○経産局 発電水力調査 |
| 発電計画の詳細 | 開発スケジュール、地域指定等 |
| 発電計画の概要 | (例１) ○○川水系○○川に計画する流れ込み式の発電計画 (例２) ○○土地改良区所有の既設農業用水路を利用した発電計画 (例３) ○○県所有の既設砂防えん堤を利用した発電計画 (例４) ○○市の既設上水道施設を利用した発電計画 | 開発スケジュール | 当社においては、現状では、平成23年にRPS法の義務量が未達になる恐れがあるが、今のところ他社からの調達見込みはない。そこで、平成23年までにRPS法対象となる新エネルギー発電所を自社で建設する必要があり、それら選択肢の１つとして本水力計画があり、その経済性が180円/kWhを切れば、平成23年度着工を目標に計画を進める予定である。 |
| 設備概要 | 取水堰 | 高 さ： ４ｍ、堤頂長： 20ｍ ※既設構造物を利用する場合はその概要を記載して下さい。 | 計 画 地 点 の 地 域 指 定 等 | 自然公園等の指定 | 該当する ・ 該当しない | ※該当する場合、区域を地形図に示したものを添付して下さい。 ○○国立公園（第３種特別地域） |
|  | 導水路 | 形 式：※沈砂池を水槽として利用するためない 延 長： ｍ |  |  |  |  |
|  | 水槽 | 形 式：鉄筋コンクリート 無圧式 |  | 地滑り指定 | 該当する ・ 該当しない | ※該当する場合、区域を地形図に示したものを添付して下さい。 |
|  | 水圧管路 | 形 式：埋設部 ﾀﾞｸﾀｲﾙ管、露出部 鋼管 延 長：埋設部 820ｍ 露出部 530ｍ |  |  |  |  |
|  | 放水路 | 形 式：ヒューム管埋設 延 長： 15ｍ |  | 砂防指定 | 該当する ・ 該当しない | ※該当する場合、区域を地形図に示したものを添付して下さい。 |
|  | その他 | 取水口への進入道路の有無（ 有 ） 発電所への進入道路の有無（ 有 ） |  |  |  |  |
| 所在地 | ○○県○○郡○○町○○・・・ |  | 漁業権 | あ る ・ な い | ※該当する場合、区域を地形図に示したものを添付して下さい。 ○○川漁業組合（計画地点全域） |
| 総工事費 | 000,000（千円） | ※算定資料を添付して下さい。 |  | 既得水利権 | あ る ・ な い | 減水区域内(取水口～放水口)に慣行水利権（灌漑用水）がある（0.05m3/s）。 |
| 年間発電電力量 | 000,000（kWh） | ※算定資料を添付して下さい。 | 図 面 | 地形図 | あ る ・ な い | 縮尺Ｓ＝１／ 5,000 森林基本図(航測図) |
| 流量資料 注３） | ○○測水所 ・○○電力所有 ・経済産業省指定 | 期間：平成10年～平成19年 10ヶ年日平均流量データ ※流況曲線図・位置図を添付して下さい。 |  | 既設構造物の図面 | あ る ・ な い | 既設設備を利用する場合 河川整備調査測量図 （落差工構造図、河川縦断図） |
| 水利権等 注４） | 許可水利権 ・ 慣行水利権 ・ 新規取得 | その他特記事項 (水力開発上障害と思わ れる事項、懸念事項 等をご記入下さい) | ・水路ルートには、一部民有地（地権者２名）がある。 ・減水区間内に景勝地があるため、一定期間取水不可能な時期がある。 ・発電所直近に私営の魚釣り場がある。 |

注１）1/50,000地形図（国土地理院）に計画ルート及び諸元（Ｐ･Ｑ･Ｈ）を、また既設発電所がある場合についてもルート及び諸元を記載して下さい。

２）調査を希望される取水地点や発電所地点等の分かる図面、写真、パンフレット等がございましたら添付してください。

３）発電計画に使用する流量資料について、その具体的な内容（①既設測水所の場合:測水所名、観測期間、流量資料、測水所所有者等、②流量調査の場合:測水箇所、観測期間、測水方法、測水実施者等）を記載すると共に、測水位置の分かる図面（1/50,000等）を添付してください。

４）上水道、工業用水道及び、農業用水路等の設備を利用する場合は、発電計画のＱ（最大使用水量）の決定根拠となる水利使用規則もしくは、慣行水利権届出資料を添付して下さい。

５）『発電計画概略設計』以外に測量や地質等の『関連調査』を希望される場合には、その内容を具体的に記載して下さい。

# Text boxes

別紙－１

（Microsoft Word版）

（Microsoft Word版）

別紙－２

希望調査内容が複数ある場合、

優先順位で記載して下さい。